Образец

До Управителя

на „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян

ул. „ Христо Ботев” № 213

гр.Троян

ОФЕРТА

| Наименование на обществената поръчка: | „Доставка на водомери резбови с Q3 1,6 m³/h; 2,5 m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-125 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян” |
| --- | --- |

От ………………………………………………………………………………………………,

(наименование на участника)

с ЕИК………………………………………… (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и  в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), телефон:…………………………………, факс:……………………………….…,

е-mail адрес:……………………………..……..,

Представлявано от ………………………………...................................……………………,

(имената на законния или упълномощен представител)

в качеството му на ……………………………………………………...…(управител, прокурист, пълномощник и пр.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

От името на представлявания от мен участник, заявявам, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

- ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Представляваният от мен участник отговаря на критериите за подбор, посочени в обявата за събиране на оферти.

Представляваният от мен участник се задължава да спазва всички условия на Възложителя,  които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Съгласни сме при изпълнение на поръчката да спазваме клаузите заложени от Възложителя в проекта на договор, приложен към обявата за събиране на оферти.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на обществената поръчка в съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на Възложителя към предмета на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 07.08.2017 г.

Предлаганите от нас водомери имат следните характеристики:

1. Едноструйни водомери за студена вода с резбово присъединяване, сух тип

| № | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Едноструйни водомери за питейна вода Q3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q3=1,6 m3/h | Q3=2,5 m3/h | Q3=4 m3/h |
| 1 | Производител | име |  |  |  |
| 2 | Търговска марка | име |  |  |  |
| 3 | Модел | име |  |  |  |
| 4 | Клас на точност | клас |  |  |  |
| 5 | Обхват на измервания разход на водата |  |  |  |  |
| 5.1. | Постоянен разход (Q3) | m³/h |  |  |  |
| 5.2. | Минимален разход (Q1) | m³/h |  |  |  |
| 5.3. | Преходен разход (Q2) | m³/h |  |  |  |
| 5.4. | Разход на претоварване (Q4) | m³/h |  |  |  |
| 6 | Обхват на температурата на водата | °C |  |  |  |
| 7 | Mаксимално работно налягане на водата P | bar |  |  |  |
| 8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar |  |  |  |
| 9 | Броячен механизъм |  |  |  |  |
| 9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/ магнитно |  |  |  |
| 9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³ |  |  |  |
| 9.3. | Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч | да/не |  |  |  |
| 9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не |  |  |  |
| 9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не |  |  |  |
| 9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп | IP |  |  |  |
| 9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп | да/не |  |  |  |
| 9.8. | Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите | да/не |  |  |  |
| 10 | Корпус |  |  |  |  |
| 10.1. | Материал на корпуса | име |  |  |  |
| 10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не |  |  |  |
| 10.3. | Дължина на корпуса - L | mm |  |  |  |
| 10.4. | Размер на присъединителни резби на тялото на водомера | цол |  |  |  |

2. Многоструйни водомери за студена вода с резбово присъединяване, сух тип

| № | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Многоструйни водомери за питейна вода Q3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q3=6,3 m3/h | Q3=10 m3/h | Q3=16 m3/h |
| 1 | Производител | име |  |  |  |
| 2 | Търговска марка | име |  |  |  |
| 3 | Модел | име |  |  |  |
| 4 | Клас на точност | клас |  |  |  |
| 5 | Обхват на измервания разход на водата |  |  |  |  |
| 5.1. | Постоянен разход (Q3) | m³/h |  |  |  |
| 5.2. | Минимален разход (Q1) | m³/h |  |  |  |
| 5.3. | Преходен разход(Q2) | m³/h |  |  |  |
| 5.4. | Разход на претоварване (Q4) | m³/h |  |  |  |
| 6 | Обхват на температурата на водата | °C |  |  |  |
| 7 | Максимално работно налягане на водата P | bar |  |  |  |
| 8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar |  |  |  |
| 9 | Броячен механизъм |  |  |  |  |
| 9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/ магнитно |  |  |  |
| 9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³ |  |  |  |
| 9.3. | Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч | да/не |  |  |  |
| 9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не |  |  |  |
| 9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не |  |  |  |
| 9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп | IP |  |  |  |
| 9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп | да/не |  |  |  |
| 9.8. | Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите | да/не |  |  |  |
| 10 | Корпус |  |  |  |  |
| 10.1. | Материал на корпуса | име |  |  |  |
| 10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не |  |  |  |
| 10.3. | Дължина на корпуса - L | mm |  |  |  |
| 10.4. | Размер на присъединителни резби на тялото на водомера | цол |  |  |  |

3. Магнитно индуктивни водомери за студена вода с разбово присъединяване

| № | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Магнитно индуктивни водомери DN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 25 |  | 40 |
|  |  |  |  |  | 32 |  |
| 1 | Производител | име |  |  |  |  |
| 2 | Търговска марка | име |  |  |  |  |
| 3 | Модел | име |  |  |  |  |
| 4 | Клас на точност | клас |  |  |  |  |
| 5 | Обхват на измервания разход на водата |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Постоянен разход (Q3) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.2. | Минимален разход (Q1) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.3. | Преходен разход (Q2) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.4. | Разход на претоварване (Q4) | m³/h |  |  |  |  |
| 6 | Обхват на температурата на водата | °C |  |  |  |  |
| 7 | Максимално работно налягане на водата P | bar |  |  |  |  |
| 8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar |  |  |  |  |
| 9 | Броячен механизъм |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/ магнитно |  |  |  |  |
| 9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³ |  |  |  |  |
| 9.3. | Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч | да/не |  |  |  |  |
| 9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не |  |  |  |  |
| 9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не |  |  |  |  |
| 9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп | IP |  |  |  |  |
| 9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп | да/не |  |  |  |  |
| 9.8. | Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите | да/не |  |  |  |  |
| 10 | Корпус |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Материал на корпуса | име |  |  |  |  |
| 10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не |  |  |  |  |
| 10.3. | Дължина на корпуса - L | mm |  |  |  |  |
| 10.4. | Размер на присъединителни резби на тялото на водомера | цол |  |  |  |  |

4. Волтманови водомери за студена вода с фланшово присъединяване, сух тип

| № | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Волтманови водомери за питейна вода DN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| 1 | Производител | име |  |  |  |  |  |
| 2 | Търговска марка | име |  |  |  |  |  |
| 3 | Модел | име |  |  |  |  |  |
| 4 | Клас на точност | клас |  |  |  |  |  |
| 5 | Обхват на измервания разход на водата |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Постоянен разход (Q3) | m³/h |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Минимален разход (Q1) | m³/h |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Преходен разход (Q2) | m³/h |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Разход на претоварване (Q4) | m³/h |  |  |  |  |  |
| 6 | Обхват на температурата на водата | °C |  |  |  |  |  |
| 7 | Mаксимално работно налягане на водата P | bar |  |  |  |  |  |
| 8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar |  |  |  |  |  |
| 9 | Броячен механизъм |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм | пряко/ магнитно |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³ |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч | да/не |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп | IP |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп | да/не |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера | да/не |  |  |  |  |  |
| 10 | Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите | да/не |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Корпус |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Материал на корпуса | име |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Трайно обозначение на диаметъра (DN) | да/не |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Присъединителните му фланци да са съгласно БДС | размер |  |  |  |  |  |

5. Комбинирани водомери за студена вода с фланшово присъединяване, сух тип

| № | ХАРАКТЕРИСТИКА | Ед. мярка | Комбинирани водомери за питейна вода DN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 |  |
| 1 | Производител | име |  |  |  |  |
| 2 | Търговска марка | име |  |  |  |  |
| 3 | Модел | име |  |  |  |  |
| 4 | Клас на точност | клас |  |  |  |  |
| 5 | Обхват на измервания разход на водата |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Постоянен разход (Q3) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Голям водомер (Q3,1) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Малък водомер (Q3,2) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.2. | Минимален разход (Q1) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.3. | Преходен разход (Q2) | m³/h |  |  |  |  |
| 5.4. | Разход на претоварване (Q4) | m³/h |  |  |  |  |
| 6 | Обхват на температурата на водата | °C |  |  |  |  |
| 7 | Mаксимално работно налягане на водата P | bar |  |  |  |  |
| 8 | Загуба на налягане при протичане ∆P | bar |  |  |  |  |
| 9 | Броячен механизъм |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Предаване на движението към броячния механизъм |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Голям водомер | пряко/ магнитно |  |  |  |  |
| 9.3. | Малък водомер | пряко/ магнитно |  |  |  |  |
| 9.4. | Максимален обхват на цифровия броячен механизъм | m³ |  |  |  |  |
| 9.5. | Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч | да/не |  |  |  |  |
| 9.6. | Въртящ се индикатор за регистриране на протичане | да/не |  |  |  |  |
| 9.7. | Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч. | да/не |  |  |  |  |
| 9.8. | Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп | IP |  |  |  |  |
| 9.9. | Възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера | да/не |  |  |  |  |
| 9.10. | Възможност за допълнително оборудване без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите | да/не |  |  |  |  |
| 10 | Корпус |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Материал на корпуса | име |  |  |  |  |
| 10.2. | Трайно обозначение на посоката на протичане | да/не |  |  |  |  |
| 10.3. | Трайно обозначение на диаметъра (DN) | да/не |  |  |  |  |
| 10.4. | Присъединителните му фланци да са съгласно БДС | размер |  |  |  |  |

За доказване на заявените характеристики и съответствието на водомерите с техническата спецификация, прилагаме документите, визирани от т.6.2. от Техническата спецификация.

Няма да използваме подизпълнители/ще използваме следните подизпълнители:……………………………………. (Невярното се зачертава. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, следва да ги посочи, както и да опише каква част от дейностите ще се изпълняват от тях. Подизпълнителите следва да отговарят на критериите за подбор на участниците).

Водомерите, които предлагаме са с гаранционен срок ………….……./цифром и словом/ години от датата на доставка.

Други обстоятелства, които участникът счита за важни при изпълнение на поръчката, ако има такива:.........................................................................................................

ІІІ. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представяме Ви нашето ценово предложение,  както следва:

| № | Вид водомер | Цена в лева за брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 1.0 m3/h |  |
| 2 | Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 1.5 m3/h |  |
| 3 | Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 2.5 m3/h |  |
| 4 | Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 3,5 m3/h |  |
| 5 | Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 6 m3/h |  |
| 6 | Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 10 m3/h |  |
| 7 | Волтманови водомери за студена питейна вода DN 50 |  |
| 8 | Волтманови водомери за студена питейна вода DN 65 |  |
| 9 | Волтманови водомери за студена питейна вода DN 80 |  |
| 10 | Волтманови водомери за студена питейна вода DN 100 |  |
| 11 | Волтманови водомери за студена питейна вода DN 125 |  |
| 12 | Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 50 |  |
| 13 | Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 80 |  |
| 14 | Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 100 |  |
| 15 | Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 20 |  |
| 16 | Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 25 |  |
| 17 | Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 32 |  |
| 18 | Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 40 |  |
| 19 | ОБЩО |  |

Нашето ценово предложение е…………………………………………… (цифром и словом) лева.

(Предложението следва да бъде с точност до втория знак след десетичната запетая и да отговаря на стойността на ред 19) .

Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора оферираната в Нашето ценово предложение цена да не се променя.

IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на  офертата е  60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП (Приложение № 1).

2. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2).

3. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 3). (ако е приложимо).

4. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП (Приложение № 1) – за подизпълнител/и (ако е приложимо).

5. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2) – за подизпълнител/и (ако е приложимо).

6. Документи за доказване на заявените характеристики на всички типове водомери, съгласно т.6.2 от Техническата спецификация…………………………………………….

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) (документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | __________________________ |